| 1、仪器特点 | 采用国际最先进数字控制电路、交流变频电机直接驱动，同时配备独立的变频调速器，控制精度高，噪音低、使用寿命长。 2. 采用进口高效能压缩机组，无氟制冷，制冷加热双回路，制冷、加热速度快。 3. 大屏幕液晶显示全中文操作软件、离心力，转速、时间可任意更改，程序可编、可存、可取；12档升/降速率，离心效果达到最佳。 4. 各种保护、安全可靠；设有超速、超温、不平衡等多种保护，并有自我诊断保护功能，电子门锁，确保人身和仪器安全。 |
| --- | --- |
| 2、最高转速 | 7000r/min |
| 3、最大离心力 | 12300×g |
| 5、温度控制范围 | -20℃~+40℃ |
| 6、转速控制精度 | ±20r/min |
| 7、温度控制范围 | ±1℃ |
| 8、定时范围 | 0~9h99min |
| 11、常用操作程序 | 30 |
| 12、电机功率 | 4KW |
| 14、制冷功率 | 2KW |
| 15、整机噪音 | ＜58dB |
| 16、电源 | AC220V 50Hz 25A |
| 17、重量 | 280kg |
| 18、外型尺寸 | 840×730×1220mm(L×W×H) |
| 19、所配转子 | 角转子6×1000ml,转速7000r/min;离心力12300×g |

DL-7M 大容量冷冻离心机技术参数表

公司名称：湖南迈克尔实验仪器有限公司

电话/传真：0731-84830130

公司地址：湖南省长沙市岳麓区枫林三路喜地时代广场1613-1614室