FYQ-1 血型卡孵育器

应用范口：

本仪器是应用于微柱凝胶检测技术的专用仪器.适用于血型试剂卡载体内溶液在37C温度下进行培养孵育.

仪精特点：

LED显示,温度 时间参数可设置;

两个独立孵育仓,单独定时,互不影响,每个孵育仓可同时存放

12卡,处理样品快速高效;

微处理器技术告合PTD控制方式,温控线性好,波动小;

使用安全,性能可靠,自动计时井有营报提示:

外观简洁大方,透明上盖,实验过程一目了然.

孵育温度：37C+0.1℃

环境温度：10-37℃

温度准确度：<0.5C

温度均约性：±<0.5C

容量：24卡血型卡试剂卡（6连柱8连柱通用）

颟定功率：250W

净重：6.2KG

外型尺寸：39x28x14(cm)

定时范围：0-99min59s

电源：AC22OV SOHZ 2A